КОПИЯ

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЕЛИКИЕ ЛУКИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.02.2025 № 575

г. Великие Луки

«Об утверждении технического задания на корректировку инвестиционной программы муниципального предприятия по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения «Водоканал» г. Великие Луки в сфере водоотведения на 2023-2025 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011  №  416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Комитета по тарифам и энергетике Псковской области от 28.10.2022 № 60 «Об утверждении инвестиционной программы муниципального предприятия по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения «Водоканал»  г. Великие Луки в сфере водоотведения на 2023-2025 годы» Администрация города  постановляет:

1. Утвердить техническое задание на корректировку инвестиционной программы муниципального предприятия по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения «Водоканал» г. Великие Луки в сфере водоотведения на 2023-2025 годы согласно приложению.

2. МП «Водоканал» г. Великие Луки приступить к корректировке инвестиционной программы в соответствии с утвержденным техническим заданием.

3. Отделу по связям с общественностью и информационному обеспечению Администрации города Великие Луки разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования velikieluki.gosuslugi.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителей Главы Администрации города Великие Луки по сферам ведения.

Глава Администрации города                          подпись                      А.Г. Беляев

Копия верна:

Управляющая делами

Администрации города							   Н.В. Ильина

Приложение к постановлению

Администрации города Великие Луки

от 27.02.2025 № 575

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на корректировку инвестиционной программы

муниципального предприятия по эксплуатации систем водоснабжения и

водоотведения «Водоканал» г. Великие Луки

в сфере водоотведения на 2023-2025 годы

1. Основные положения

1. Техническое задание на корректировку инвестиционной программы муниципального предприятия по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения «Водоканал» г. Великие Луки в сфере водоотведения на 2023-2025 годы разработано на основании:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406   «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- приказа Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 г. N 1746-э     «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей»;

- постановления Администрации города Великие Луки от 04.12.2019 № 2498         «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Великие Луки».

2. Техническое задание определяет цели и задачи корректировки инвестиционной программы муниципального предприятия по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения «Водоканал» г. Великие Луки в сфере водоотведения на 2023-2025 годы, а так же является основанием для корректировки инвестиционной программы и расчета финансовых потребностей для ее реализации.

2. Цели и задачи корректировки инвестиционной программы

Целями корректировки инвестиционной программы являются:

1. Включение новых мероприятий для обеспечения экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности города Великие Луки, в том числе по защите централизованной системы водоотведения от угроз техногенного, природного характера и террористических актов.

2. Корректировка срока реализации программы.

3. Корректировка объема и источников финансирования инвестиционной программы.

4. Корректировка плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности централизованных систем водоотведения в соответствии с новыми мероприятиями и сроками реализации инвестиционной программы.

Основными задачами инвестиционной программы являются:

- ликвидация выпусков неочищенных сточных вод в водные объекты;

- уменьшение образования и выделения неприятных запахов (сероводорода, метилмеркаптана) в атмосферный воздух;

- обеспечение бесперебойной и безаварийной эксплуатации системы водоотведения (очистных сооружений, КНС);

- повышение качества предоставляемых услуг по водоотведению.

3. Перечень мероприятий инвестиционной программы

1. Перечень откорректированных мероприятий инвестиционной программы, реализуемых в сфере водоотведения МП «Водоканал» г. Великие Луки приведен в Приложении № 1 к Техническому заданию.

2. Результатом реализации мероприятий является достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности централизованных систем водоотведения в городе Великие Луки. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения в соответствии с новыми мероприятиями и сроками их реализации приведены в Приложении № 2 к Техническому заданию.

3. Перечень мероприятий по защите централизованной системы водоотведения и ее отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций приведен в Приложении № 3 к Техническому заданию.

4. Объем и источники финансирования инвестиционной программы

1. Объем финансирования мероприятий, включаемых в рамках корректировки инвестиционной программы, по годам составит*:

- 2025 год - 20 000,0 тыс. руб.;

- 2026 год - 20 000,0 тыс. руб.

*может корректироваться

2. Источником финансирования мероприятий, включаемых в рамках корректировки инвестиционной программы, является доход от взимания платы за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод (НССВ).

Приложение № 1

к техническому заданию

Перечень мероприятий инвестиционной программы, реализуемых в сфере водоотведения

МП «Водоканал» г. Великие Луки.

| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| I. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |  |  |
| 1.1. | - |  |
| II. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов |  |  |
| 2.1 | - |  |
| III. Модернизация или реконструкции существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов |  |  |
| 3.1. | Модернизация системы автоматизации и диспетчеризации технологических процессов биологических очистных сооружений канализации в г. Великие Луки Псковской области | 2023-2025 |
| 3.2. | Разработка проектной документации по объекту: «Реконструкция главной насосной станции канализации (ГНС)» | 2026 |
| 3.3. | Разработка проектной документации по объекту: «Реконструкция районной насосной станции канализации № 1 (РНС-1)» | 2026 |
| IV. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности централизованных систем водоотведения, не включенные в прочие группы мероприятий; мероприятия по защите централизованных систем водоотведения от угроз техногенного, природного характера, террористических актов и пр. |  |  |
| 4.1 | «Строительство иловых площадок для размещения обезвоженного технологического осадка (кека) от биологических очистных сооружений канализации (БОСК), в т.ч. ПИР» | 2025 |
| 4.2 | Разработка проектной документации по объекту: «Строительство комплектной насосной станции и прокладка двух напорных коллекторов канализации от микрорайона ул. Мелиораторов с подключением домов по ул. Молодежной для перенаправления сточных вод на существующие биологические очистные сооружения канализации (БОСК)» | 2026 |
| V. Вывод из эксплуатации, консервация, демонтаж сетей и иных объектов централизованных систем водоотведения |  |  |
| 5.1. | - |  |

Приложение № 2

к техническому заданию

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов

централизованных систем водоотведения

| Год реализации инвестиционной программы | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели качества сточных вод: |  |  |  |  |
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (%); | - | - | - | - |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (%). | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 56,0 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоотведения: |  |  |  |  |
| Удельное количество аварий в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км.) | - | - | - | - |
| Показатели эффективности использования ресурсов: |  |  |  |  |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб м.) | - | - | - | - |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб м.) | 0,897 | 0,897 | 0,897 | 0,897 |

Приложение № 3

к техническому заданию

Перечень мероприятий по защите централизованной системы водоотведения и ее отдельных объектов

от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению

возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

| № п/п | Наименование мероприятия |
| --- | --- |
| 1 | Модернизация системы автоматизации и диспетчеризации технологических процессов биологических очистных сооружений канализации в г. Великие Луки Псковской области |
| 2 | «Строительство иловых площадок для размещения обезвоженного технологического осадка (кека) от биологических очистных сооружений канализации (БОСК), в т.ч. ПИР» |
| 3 | Разработка проектной документации по объекту: «Строительство комплектной насосной станции и прокладка двух напорных коллекторов канализации от микрорайона ул. Мелиораторов с подключением домов по ул. Молодежной для перенаправления сточных вод на существующие биологические очистные сооружения канализации (БОСК)» |
| 4 | Разработка проектной документации по объекту: «Реконструкция главной насосной станции канализации (ГНС)» |
| 5 | Разработка проектной документации по объекту: «Реконструкция районной насосной станции канализации № 1 (РНС-1)» |